様式５

設計書

工事名　　　愛知県教育会館PCB使用変圧器等更新工事

工事場所　　愛知県教育会館（愛知県名古屋市中区新栄一丁目49番10号）

工期　　　　契約日から令和９年３月26日（金）まで

設計金額　　工　事　費　用　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　消費税当相当額　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　合　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　円　（内訳は工事内訳書のとおり）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事内訳書 | | | | | |
| 名称 | 内容 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 愛知県教育会館PCB使用変圧器等更新工事 | 型番・仕様 |  | 円 | 円 |  |
| 変圧器更新工事（①） |  |  |  |  |  |
| 油入変圧器 | 100ｋＶＡ/  単相6.6ｋＶ/210-105Ｖ | １　台 |  |  |  |
| 同上取付支持材 |  |  |  |  |  |
| 同上接続電線類 |  |  |  |  |  |
| 搬入搬出費用 |  |  |  |  |  |
| 重機材費 | ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ　等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 雑材消耗品費 |  |  |  |  |  |
| 電工費 |  |  |  |  |  |
| 現場管理費 |  |  |  |  |  |
| 耐圧試験費用 |  |  |  |  |  |
| 運搬雑費 |  |  |  |  |  |
| 低濃度PCB処理費 | 運搬・一時管理含む | 一　式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 高圧機器等更新工事（②） |  |  |  |  |  |
| 真空遮断器 | 7.2ｋＶ/600Ａ/12.5ｋＡ | １　台 |  |  |  |
| 避雷器 | 8.4ｋＶ/2.5ｋＡ | 一　式 |  |  |  |
| 断路器 | 7.2ｋＶ/200Ａ | ３　台 |  |  | 避雷器用 |
| 高圧負荷開閉器 | 7.2ｋＶ/200Ａ | ２　台 |  |  | コンデンサ用 |
| LBS用限流ヒューズ | G30A　7.2ｋV | ６　本 |  |  | 予備３本含む |
| LBS用限流ヒューズ | G20A　7.2ｋV | ６　本 |  |  | 予備３本含む |
|  |  |  |  |  |  |
| 雑材消耗品費 |  |  |  |  |  |
| 電工費 |  |  |  |  |  |
| 現場管理費 |  |  |  |  |  |
| 耐圧試験費用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 諸経費（③） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 工事費計（①＋②＋③） |  |  |  | 円 |  |
| 消費税相当額 |  |  |  | 円 |  |
| 合計 |  |  |  | 円 |  |